Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy

                                                                                                          Starogard Gd., 15 marca 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert 
na wykonanie ogrodzenia trybuny głównej stadionie im. Kazimierza Deyny i ścianki wspinaczkowej przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
I. Zamawiający:

Gmina Miejska Starogard Gdański  

ul. Gdańska 6,  reprezentowana przez:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa z montażem:

1. Ogrodzenia trybuny głównej na stadionie im. K. Deyny wykonanego z siatki karbowanej            o oczku 35x35 z drutu 2 mm osadzonej w istniejących ramach o orientacyjnych wymiarach:
· 15 szt. ramek 130 cm x 80 cm,

· 1 szt. ramek 145 cm x 80 cm,

· 6 szt. ramek 100 cm x 80 cm.
oraz wykonanie dodatkowo:

· 2 szt. ram zamykanych 230 cm x 80 cm,

· 2 szt. ram zamykanych 120 x80.

2. Ogrodzenia w miejsce istniejącego pomiędzy ścianką wspinaczkową a skateparkiem                 przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia i dostawę z montażem ogrodzenia o parametrach:

· Słupy z profilu 80x80 o wysokości 2,75 m powyżej powierzchni terenu.
· Ogrodzenie wypełnione przęsłami z profilu 20x20 o rozstawie ok.13 cm.

· Szerokość ogrodzenia ok.11,5 m.

· Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe i malowanie w kolorze już istniejącego ogrodzenia.
Konieczna wizja lokalna ze względu na szczególne warunki terenu.

1   Termin realizacji zamówienia:

Prace powinny być zakończone do 30 kwietnia 2019 r. 
2 Kryterium wyboru oferty:
     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena w wadze 100%.
3 Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie szczegółów prowadzenia robót oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej obniżenia.

3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności, wysokiej jakości oraz profesjonalnego podejścia do wykonywanych prac.

4. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnodostępnym w godz. 7 – 15  na tablicy ogłoszeń - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd. oraz na stronach:  www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

4   Miejsce, sposób i termin zgłaszania ofert:

Oferty prosimy składać do 29 marca 2019 r. do godz. 11.00
Za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Oferta wykonanie ogrodzenia trybuny głównej stadionie im. Kazimierza Deyny i ścianki wspinaczkowej przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.”
lub

Elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl
lub

Osobiście w sekretariacie w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadaszenia i obudowy schodów zewnętrznych przy budynku technicznym na stadionie im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”

5 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron internetowych: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

6 Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:
Mariusz Pater 

Tel.: 512 216 950

W godz. od 7:00 do 15:00

DYREKTOR

Marzena Klein
