Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy

Starogard Gdański, dnia 01.04.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO 
I PPOŻ  NA HALI SPORTOWEJ IM. GERARDA PODOLSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
I. Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
83-200 Starogard Gdański 
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu sprawnego technicznie 
i gotowego do działania systemu monitoringu wizyjnego oraz alarmu antywłamaniowego i PPOŻ na Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego w Starogardzie Gdańskim.

Zapytanie ofertowe obejmuje podłączenie systemu alarmowego do zewnętrznej firmy ochrony osób i mienia.
III. Określenie wymogów :
1. Monitoring Wizyjny
· Rejestrator IP 32 kanałowy 200 Mb/s  1. szt.

· Twardy dysk 1szt. zapewniający nagranie na min.14 dni, 

· Kamera IP kopułkowa 2 MPX, PIR 30 m 20 szt. 
· Puszki do kamer 20 szt. 
· Switch ES. PWR POE 6 szt. 

· Zasilacz UPS 1 szt. 

· Szafka RACK 1 szt. 

· Monitor 32” z uchwytem 1 szt. 

· Materiały instalacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Monitoring wizyjny musi mieć możliwość podglądu zdalnego na komputerach PC oraz urządzeniach mobilnych znajdujących się poza lokalizacją Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego. Zamawiający zapewnia dostęp do internetu. 
2. Alarm antywłamaniowy i PPOŻ 

· Płyta główna centrali 1 szt.

· Manipulator LCD 2 szt.

· Obudowa z zasilaczem 1 szt.

· Ekspander 3 szt.

· Obudowa ekspandera 3 szt. 

· Czujka ruchu Swan QUAD 25 szt.
· Akumulator 12V/18Ah 1 szt.
· Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt.
· Sygnalizator wewnętrzny 1 szt. 
· Moduł GSM 1 szt. 

· Antena 1 szt. 

· Siatki ochronne na czujki 10 szt. 

· Czujka dymu i ognia 8 szt. 

· Materiały instalacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem. 
IV.
Termin realizacji zamówienia: 
  
14 dni od dnia podpisania umowy na realizację usługi.
V.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent  ma złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 1).

Oferta powinna być:

· opatrzona pieczątka firmową,

· posiadać datę sporządzenia, 

· zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP

· podpisana czytelnie przez Oferenta
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

· Kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej 

· Kserokopię KRS lub wpisu do CEIDG
· Oświadczenie o min. 3-letniej działalności w branży usługowej polegającej na realizacji monitoringów wizyjnych oraz systemów alarmów antywłamaniowych oraz PPOŻ.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 08.04.2020 r. do godz. 11.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@osir.com.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: oferta: „NA REALIZACJE MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO I PPOŻ  NA HALI SPORTOWEJ IM. GERARDA PODOLSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Ocena ofert – kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium:
· Cena brutto – waga 100%.

VIII. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są:

Jakub Piankowski – samodzielny referent ds. Marketingu i Reklamy nr tel. 732 967 749
Iwona Trocha – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych nr tel. 509 560 636
IX. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania 
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty. 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział 
w postępowaniu drogą e-mailową.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
.................................................................

.................................................................
nazwa i adres siedziby wykonawcy
.................................................................
telefon, fax
adres e-mail ……………………………
NIP: .........................................................
Formularz ofertowy

             W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „NA REALIZACJE MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO I PPOŻ  NA HALI SPORTOWEJ IM. GERARDA PODOLSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM”
1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto: ……………….. zł. 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………)
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/-my się 
za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

Oświadczam, że:

* posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Do oferty dołączam:

1. ……………………………………………………………………………………...…

2. ………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………...

4. ………………………………………………………………………………………...

……………………………….

/podpis Oferenta/

